L. dz. …….…./2022                                                                        Chojnice, dnia 09.12.2022

Zapytanie z dnia 07.12.2022 dotyczące przetargu:

- Ks. Pomorskich 22

- poz. 23 – czy na pewno wkuć kable? Nie znajdują się one „na wierzchu” luzem, są schowane w korytkach

Odp. przewody na klatkach schodowych  i wiatrołapach umieszczone natynkowo (w korytach lub rurkach) należy wyjąć z korytek (w miarę możliwości) i wkuć w ścianę,

- poz. 4 – kalkulacja własna, czy zrywać lamperię czy zastosować warstwę szczepną

Odp.  pozycja 4 w kosztorysie inwestorskim - „Zeskrobanie i zmycie starych farb…”

- Ks. Pomorskich 32

- należałoby skuć posadzkę w wiatrołapie, inaczej część prac nie będzie mogła zostać wykonana?

Odp. w wiatrołapie i na parterze przy drzwiach do piwnicy w wszystkich klatkach schodowych zastosować posadzkę żywiczną (lub inną) antypoślizgową odporną na ścieranie 
w kolorze płytek zastosowanych na schodach

- balustrady, nie można zamontować ich czołowo, jedynie na stopnie

Odp. uwzględnić montaż nowych balustrad mocowanych na stopniach wykonanych na wzór balustrad zamontowanych przy ul. Sportowej 3 (pochwy wykonane z rury okrągłej nierdzewnej, doły metalowe malowane proszkowo)

- J. Pawła II 14

- co z drzwiami, wiatrołapem, nie jest nigdzie ujęty?

Odp. drzwi wewnętrzne w wiatrołapie -  uwzględnić ich oczyszczenie i pomalowanie

- poz. 22 – ponownie co z wkuciem kabli/korytek?

Odp. przewody na klatkach schodowych  i wiatrołapach umieszczone natynkowo (w korytach lub rurkach) należy wyjąć z korytek (w miarę możliwości) i wkuć w ścianę,

- poz. 20-21 – czy założyć światło sufitowe?

Odp. montaż lamp na klatkach schodowych w miejscu starych lamp

- J. Pawła II 20

- co z drzwiami, wiatrołapem, nie jest nigdzie ujęty?

Odp. drzwi wewnętrzne w wiatrołapie - uwzględnić ich oczyszczenie i pomalowanie

- wkucie kabli/korytek? Były już tutaj wkuwane kable od domofonu.

Odp. pozostałe przewody na klatkach schodowych  i wiatrołapach umieszczone natynkowo (w korytach lub rurkach) należy wyjąć z korytek (w miarę możliwości) i wkuć w ścianę,

- Wielewska 5

- co z drzwiami, wiatrołapem, nie jest nigdzie ujęty?

Odp. drzwi wewnętrzne w wiatrołapie -  uwzględnić ich oczyszczenie i pomalowanie

- ponownie co z wkuciem kabli/korytek?

Odp. przewody na klatkach schodowych  i wiatrołapach umieszczone natynkowo (w korytach lub rurkach) należy wyjąć z korytek (w miarę możliwości) i wkuć w ścianę,

- Młodzieżowa 33

- co z drzwiami wiatrołapem, nie jest nigdzie ujęty?

Odp. drzwi wewnętrzne w wiatrołapie -  uwzględnić ich oczyszczenie i pomalowanie

- ponownie co z wkuciem kabli/korytek?

Odp. przewody na klatkach schodowych  i wiatrołapach umieszczone natynkowo (w korytach lub rurkach) należy wyjąć z korytek (w miarę możliwości) i wkuć w ścianę,

- Drzymały 4/6

- ponownie co z wkuciem kabli/korytek?

Odp. przewody na klatkach schodowych  i wiatrołapach umieszczone natynkowo (w korytach lub rurkach) należy wyjąć z korytek (w miarę możliwości) i wkuć w ścianę,

- poz. 23 niejasna

Odp. należy zamontować dodatkowe lampy ledowe, wykonać nową instalacje elektryczną do ich podłączenia na parterze przy drzwiach wejściowych od strony frontu i podwórka (lampy ledowe z czujnikiem ruchu i zmierzchu montowane na suficie w korytarzach prowadzących od drzwi frontowych i drzwi od strony podwórka)

- poz. 31 – dodatkowe określenie lokalizacji listew przypodłogowych? a co z cokołami

Odp. listwy przypodłogowe należy oderwać i ponownie zamocować w miejscach w których zostanie wykonane docieplenie ściany na klatce schodowej (jeżeli listwy ulegną uszkodzeniu należy je wymienić na nowe). Cokoły należy odtworzyć.

- naprawa balustrady? W jakiej formie, w którym miejscu?

Odp. należy uzupełnić brakujące 2 raszki w balustradzie (zdemontować wałki i zastąpić elementami wykonanymi na wzór pozostałych), zamocować luźne balustrady, uzupełnić uszkodzenia na balustradach.